## Slide 1: Vízia energeticky úsporného regiónu na území obcí MAS Dolný Liptov
Michal Žarnay Miroslav Sipták Peter Kasaj

## Slide 2: Štruktúra prezentácie
východiská štúdie
zistenia v štúdii
odporúčania do budúcnosti

## Slide 3: Východiská
ciele štúdie
  Otvoriť odbornú diskusiu na tému energetických úspor a sebestačnosti.
  Načrtnúť konkrétne návrhy pre obce a pre MAS Dolný Liptov.
dopady štúdie
  zvýšenie úspor energií v regióne
  maximalizácia energetickej sebestačnosti
  zníženie záťaže na životné prostredie, zlepšenie kvality ovzdušia

## Slide 4: Použitá metodika
verejné informácie o regióne
zameranie na verejné budovy
dotazníkový prieskum v obciach
  január - február 2023
  20 z 24 obcí MAS DL (83,3 %)
  40 % všetkých verejných budov
INOVIA + MAS Dolný Liptov

## Slide 5: Zistenia v štúdii
9 GWh energie spotrebovanej v roku 2022

## Slide 6: Obnoviteľné zdroje energií
vodná elektráreň v Bešeňovej
neverejné fotovoltické elektrárne a zariadenia na výrobu tepla/chladu
tepelné čerpadlá - zo 103 verejných budov potvrdené iba 3

## Slide 7: Charakter skúmaných budov

## Slide 8
Posudzované kritériá:
  zateplenie
  termoizolačné okná
  termoregulačné hlavice
Dôraz: A čo použité technológie?

## Slide 9: Porovnanie obecných úradov

## Slide 10: Porovnanie škôl
Vo väčšine školských budov je spotreba tepla neprimerane vysoká.
dôsledok:
  neúčinnej regulácie vykurovania
  staršieho veku technológie zateplenia

## Slide 11: Potenciál úspor

## Slide 13: Potenciál výroby EE

## Slide 14: Odporúčania – hľadanie úspor
nainštalovať LED svietidlá a termoregulačné hlavice,
zautomatizovať kúrenie pomocou inteligentných prvkov MaR,
zatepliť plášť budov modernými technológiami,
namontovať tepelno-izolačné okná,
zmeniť vykurovací systém a nahradiť uhlie a drevo iným palivom,
prejsť na nízkoteplotnú výrobu a distribúciu tepla,
zabezpečiť zber analytických údajov o spotrebe energie v danom území,
nainštalovať riadiaci systém energetiky (EMS) za účelom digitálneho zberu dát.

## Slide 15: Odporúčania – výroba energie
skvalitniť údaje obcí v dotazníkovom prieskume
vypracovať konkrétne prípadové štúdie pre vybraté obce
podrobnejšie zmapovať spotrebu energie v regióne počas dňa a počas roka a hľadať produkčné možnosti na jej pokrytie
nainštalovať fotovoltické panely
zanalyzovať potenciál výroby elektrickej energie prostredníctvom OZE
podrobne zanalyzovať potenciál a vytvoriť energetické spoločenstvá a energetickú komunitu
vykonať aktivity na podporu budovania energetických zariadení na báze OZE
zrealizovať opatrenia a zaviesť inteligentné merania, zdieľanie energií a celkový energetický manažment

## Slide 17: Odporúčania
smerovať k:
obec ≈ energetické spoločenstvo
MAS ≈ komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov

## Slide 18: Odporúčania – podpora
Možnosti financovania:
  eurofondové zdroje
  súkromný kapitál
  projekty PPP
  dodávateľské financovanie formou dodávok technológií
  rozpočet samosprávy
Podpora pre projekty obcí napríklad
  SIEA
  INOVIA
  Regionálne centrum udržateľnej energetiky pre MAS Dolný Liptov?

## Slide 20: Materiály pre vás
štúdia – 124 strán
brožúra – 4 strany
prezentácia
... dostupné na webe MAS Dolný Liptov

## Slide 21: info@inovia.sk
Chcete to prebrať podrobnejšie?
Kontaktujte nás!
Najlacnejšia energia je tá, ktorá sa ušetrí.